## Plan1
INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA CARGAS ESPECIAIS
CARACTERÍSTICA DA CARGA
| Fornos Elétricos |  | Retificadores
| Motores de Corrente Alternada |  | Outros ______________________________
Cargas Alimentadas em Corrente Contínua
Cargas Alimentadas por Conversores
Caso o fabricante possua alguma das cargas acima, é necessário informar a descrição do equipamento, a aplicação, a potência associada (kW) e a % da carga instalada.
EQUIPAMENTOS COM RETIFICAÇÃO DE CORRENTE
NOME:______________________________________________________________________________________________
APLICAÇÃO:_________________________________________________________________________________________
INSTALAÇÃO (existente ou prevista):_____________________________________________________________________
TIPO DE CONVERSOR (Ex.: Motor sincrono/assincrono, gerador etc):__________________________________________
NÚMERO DE PULSOS:________________________ |  | TENSÃO NOMINAL DC (kV):_____________________
POTÊNCIA NOMINAL (kW):_____________________ |  | CORRENTE NOMINAL (A):_______________________
TENSÃO NOMINAL AC (kV):____________________ |  | FATOR DE POTÊNCIA (%):______________________
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
São considerados equipamentos especiais os fornos, máquinas de solda, compressores, motores com inversores de frequência, soft-starter, lâmpadas eletrônicas etc.
NOME:______________________________________________________________________________________________
QUANTIDADE:_________________________________________________________________________________________
APLICAÇÃO:_________________________________________________________________________________________
INSTALAÇÃO (existente ou prevista):_____________________________________________________________________
ALIMENTAÇÃO:______________________________
POTÊNCIA NOMINAL (kW):_____________________
TENSÃO NOMINAL AC (kV):____________________
FATOR DE POTÊNCIA (%):_____________________
SUPORTABILIDADE A QUEDA DE TENSÃO:______________________
GERAÇÃO PRÓPRIA VINCULADA AO SUPRIMENTO
CÓDIGO:____________________________________________________________________________________________
INSTALAÇÃO (existente ou prevista):_____________________________________________________________________
TIPO (Ex.: Motor sincrono/assincrono, gerador etc) :_________________________________________________________
QUANTIDADE:________________________________ |  | FATOR DE POTÊNCIA (%):_____________________
APLICAÇÃO:_________________________________ |  | ESQUEMA DE PARTIDA:_______________________
POTÊNCIA NOMINAL (kW):_____________________ |  | CORRENTE DE PARTIDA (A):___________________
TENSÃO (kV):________________________________
___________________________, _____/_____/________ |  | _____________________________________________
Local e data |  | Assinatura do Representante Legal (reconhecer firma)