Comunicamos que a obra abaixo discriminada, executada com recursos do(a) _______________ _________________________________________________ está em conformidade com o projeto aprovado.

| Identificação da Obra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ART de execução: |  |  | Município: |  |
| Nome da Obra: |  |  | Empreiteira: |  |
| Endereço da obra: |  |  | Departamento: |  |
| Nome do Interessado: |  |  | Centro de Serviço.: |  |
| 1 – Dados da Obra |  |  |  |  |
| Qtde. de Consumidores: |  |  | Qtde. de Kits: |  |
| 2 – Extensão de Média Tensão (km) |  |  |  |  |
| Tipo |  |  | Fase | Quantidade |
| CABO, CU NU, 16MM2,7F,MD,EMT003.4 |  |  | 3 | 5 |
|  |  |  | Total: | 5 |
| 3 – Extensão de Baixa Tensão (km) |  |  |  |  |
| Tipo |  |  | Fase | Quantidade |
| CABO,PRE-REUN,BT,AL,1X25-1X25,EBT002.4 |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  | Total: | 1 |
| 4 – Postes |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  | Quantidade |
| POSTE,CONC,DT,9M,150DAN,D,RD,ET300.4 |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Total: | 4 |
| 5– Transformadores |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  | Quantidade |
| TRAFO,1F,FF,1-KVA,13800V/220V,EMT009 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Total: | 1 |
| RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO (ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, GOIÁS, RIO OU SP): |  | Assinatura: |  |  |
|  |  | NOME: |  |  |
|  |  | CARGO: |  |  |
|  |  | MATRÍCULA: |  |  |
|  |  | DATA: ________/________/__________ |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO(PARCEIRA): |  | Assinatura: |  |  |
|  |  | NOME: |  |  |
|  |  | CARGO: |  |  |
|  |  | EMPRESA: |  |  |
|  |  | DATA: ________/________/__________ |  |  |
| NOTA 1: Deve ser enviado à Enel Distribuição (Ceará, Goiás ou Rio) os seguintes documentos: Notas fiscais dos materiais utilizados na obra, Certificados de Garantias dos Equipamentos, Termo de Transferência da Obra; NOTA 2: As Notas Fiscais devem refletir os materiais indicados neste Termo de Conformidade. |  |  |  |  |

Anexo pertencente ao documento GRI-EDBR-CNS-GRI-0014 / CNS-NDBR-DBR-19-0279-EDBR