## RESUMEN
FABRICANTE:
Nombre o razón social: |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Dirección |  | ........................................................……….......................… |  |  |  |  | País ……..………..………….....…..……..…
Persona a contactar |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Teléfono |  | ................… | Fax …………..………………..……………….. |  |  |  | E_Mail ……………………..…………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Dirección |  | ........................................................……….......................… |  |  |  |  | País ……..………..………….....…..……..…
Persona a contactar |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Teléfono |  | ................… | Fax …………..………………..……………….. |  |  |  | E_Mail ……………………..…………..
Resumen de Equipos Solicitados
Item | Proyecto / Subestación | Voltaje | Corriente | BIL | Tipo / Uso | Barra Simple o Barra Doble | Cantidad de Celdas
|  | KV | Barra A | kV |  |  | Entrada | Acoplador | Salida | SS/AA | Medida | Remonte | Total
1 | [12 empty] | 12
2 | [12 empty] | 0
3
4
5
6
7
8
(*) Incluye una Celda de Compensación por cada tren
Resumen de Equipos Ofrecidos
Item | Proyecto / Subestación | Voltaje | Corriente | BIL | Tipo / Uso | Barra Simple o Barra Doble | Cantidad de Celdas
|  | KV | Barra A | kV |  |  | Entrada | Acoplador | Salida | SS/AA | Medida | Remonte | Total
1
2
3
4
5
6
7
8
Las Celdas de MT serán construidas y probadas de acuerdo con la Especificación Corporativa E - SE - 008 y sus Anexos, para lo cual el fabricante garantiza las características técnicas y plazos de entrega. El Fabricante deberá llenar los espacios en blan

## Celda Entrada
I.- | DISTRIBUIDORA | CODENSA
II.- | TIPO DE CELDA | ENTRADA A BARRA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
6 | Tensión de servicio | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
9 | Instalación | Int./Ext.
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Ver Tabla 3 sección 5.4
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Ver Tabla 1 sección 4.1
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | Sección 5.1
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | Inf. Fabricante
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | Sección 8.4
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | Sección 8.4
14.3.6 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.4 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.10 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.11 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.12 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.2
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.7 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No
14.4.1 | Cantidad |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.4.4 | Extraíbles |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.6 | Relación |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.7 | Burden |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional | Sí/No | Inf. Fabricante

## Celda Salida
I.- | DISTRIBUIDORA | CODENSA
II.- | TIPO DE CELDA | SALIDA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
6 | Tensión de servicio | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
9 | Instalación | Int./Ext.
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Ver Tabla 3 sección 5.4
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Ver Tabla 1 sección 4.1
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | Sección 5.1
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | Inf. Fabricante
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | Sección 8.4
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | Sección 8.4
14.3.6 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.4 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.10 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.11 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.12 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.2
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.7 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No
14.4.1 | Cantidad |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.4.4 | Extraíbles |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.6 | Relación |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.7 | Burden |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional | Sí/No | Inf. Fabricante

## Celda Acopladora
I.- | DISTRIBUIDORA | CODENSA
II.- | TIPO DE CELDA | SALIDA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
6 | Tensión de servicio | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
9 | Instalación | Int./Ext.
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Ver Tabla 3 sección 5.4
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Ver Tabla 1 sección 4.1
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | Sección 5.1
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | Inf. Fabricante
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | Sección 8.4
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | Sección 8.4
14.3.6 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.4 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.10 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.11 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.12 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.2
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.7 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No
14.4.1 | Cantidad |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.4.4 | Extraíbles |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.6 | Relación |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.7 | Burden |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional | Sí/No | Inf. Fabricante

## Celda Medida
I.- | DISTRIBUIDORA | CODENSA
II.- | TIPO DE CELDA | SALIDA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
6 | Tensión de servicio | kV | Ver Tabla 2 sección 4.2
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
9 | Instalación | Int./Ext.
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Ver Tabla 3 sección 5.4
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Ver Tabla 1 sección 4.1
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | Sección 5.1
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Ver Tabla 3 sección 5.4
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | Inf. Fabricante
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | Sección 8.4
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | Ver Tabla 6 sección 8.3
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | Sección 8.4
14.3.6 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.4 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.10 | Relación |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.11 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.12 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.2
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.7 | Burden | VA | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.3.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 8 sección 9.3.3
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No
14.4.1 | Cantidad |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.4.4 | Extraíbles |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.6 | Relación |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.7 | Burden |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.8 | Clase de precisión |  | Ver Tabla 7 sección 9.3.2
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional | Sí/No | Inf. Fabricante