## Plan1
1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC
Código da UC: |  | Grupo B |  |  | Grupo A |  |  | Classe:
Titular da UC:
Rua / Av.: |  |  |  |  | Nº: |  | CEP:
Bairro: |  |  |  |  | Cidade:
E-mail:
Telefone: ( ) |  |  |  |  | Celular: ( )
CNPJ/CPF:
2 - Dados da Unidade Consumidora
Localização em coordenadas: |  |  | Latitude: |  |  | Longitude:
Potência instalada (kW): |  |  |  |  | Tensão de atendimento (V):
Tipo de conexão: |  | monofásica |  |  | bifásica |  |  | trifásica
Transformador particular (kVA): |  |  | 75 | 112.5 |  | 225 |  | outro:
Tipo de instalação: |  | Posto de transformação |  |  | cabine |  | subestação
Tipo de ligação do transformador:
Impedância percentual do transformador:
Tipo de ramal: |  | aéreo |  |  | subterrâneo
3 - Dados da Geração
Potência instalada de geração (kW):
Tipo da Fonte de Geração:
Hidráulica |  | Solar | Eólica |  | Biomassa |  | Cogeração Qualificada
Outra (especificar):
4 - Documentação a Ser Anexada
1. | ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de minigeração
2. | Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo
3. | Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e expansão
4. | Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção
5. | Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s)
inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.
6. | Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL:
www.aneel.gov.br/scg
7. | Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a
porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da
Resolução Normativa nº 482/2012
8. | Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se
houver)
9. | Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver)
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)
Responsável/Área:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
6 - Solicitante
Nome/Procurador Legal:
Telefone:
E-mail:
____________________________ |  |  | _______/_______/_______ |  |  | ______________________________________
Local |  |  | Data |  |  | Assinatura do Responsável